TERMO DE REFERÊNCIA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº _____/___

## SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS

## 1. Objeto: Medidores de Gás.

## 1.1. Medidores de Gás Diafragma

1.1.1. Medidores de Gás Diafragma G2,5 DN1 ¼”;

1.1.2. Medidores de Gás Diafragma G4 DN1 ¼”;

1.1.3. Medidores de Gás Diafragma G6 DN 1 ¼”;

1.1.4. Medidores de Gás Diafragma G10 DN 1 ¼”;

1.1.5. Medidores de Gás Diafragma G16 DN 1 ¼”.

## 1.2. Medidores de Gás Rotativo

## 1.2.1. Medidores de Gás Rotativo G16, conexões flangeadas, classe 150#, DN 2”;

## 1.2.2. Medidores de Gás Rotativo G25 - Classe 150# DN 2”;

## 1.2.3. Medidores de Gás Rotativo G40 - Classe 150# DN 2”;

## 1.2.4. Medidores de Gás Rotativo G65 - Classe 150# DN 2”;

## 1.2.5. Medidores de Gás Rotativo G100 - Classe 150# DN 2”;

## 1.2.6. Medidores de Gás Rotativo G160 - Classe 150# DN 3”.

## 1.3. Medidores de Gás Turbina

## 1.3.1. Medidores de Gás Turbina G100, conexões flangeadas, classe 150#, DN 3”;

## 1.3.2. Medidores de Gás Turbina G160 - Classe 150# DN 3”;

## 1.3.3. Medidores de Gás Turbina G250 - Classe 150# DN 3”;

## 1.3.4. Medidores de Gás Turbina G250 - Classe 150# DN 4”;

## 1.3.5. Medidores de Gás Turbina G400 - Classe 150# DN 4”;

## 1.3.6. Medidores de Vazão Turbina G650 - Classe 150# DN 6”;

## 1.3.7. Medidores de Gás Turbina G1000 - Classe 150# DN 6”;

## 1.3.8. Medidores de Gás Turbina G1600 - Classe 150# DN 8” Baixa e Alta Frequência com Termopoço.

## 1.4. Medidores de Gás Turbina Classe 300#

## 1.4.1. Medidores de Gás Turbina G100 - Classe 300# DN 3” Baixa e Alta Frequência com Termopoço; e,

## 1.4.2. Medidores de Gás Turbina G1000 - Classe 300# DN 6” Baixa e Alta Frequência.

## 2. Área Requisitante: Gerência de Operações / Gerência de Engenharia.

## 3. Forma de Fornecimento:	PARCELADA

## 4. Data e horário de Acolhimento e Abertura das Propostas e Sessão de Disputa de Preços:

## CONFORME AVISO DE PUBLICAÇÃO LEGAL ANEXO À PRESENTE LICITAÇÃO.

## Todos os horários estabelecidos na Licitação observarão, para todos os efeitos, o horário de Brasília, Distrito Federal, inclusive para contagem de tempo e registro no sistema eletrônico e na documentação relativa ao certame.

## •	O Pregão Eletrônico será realizado em sessão pública, por meio do sistema “Licitações-e” do portal do Banco do Brasil S.A ( www.licitacoes-e.com.br ) e será conduzido pelo Pregoeiro auxiliado pela Equipe de Apoio.

## 5. Composição dos Lotes e Quantidade Estimada:

| LOTE 01 – Medidores de Gás Diafragma |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ITEM | MATERIAL | UN | QUANT. ESTIMADA |
| 1 | Medidores de Gás Diafragma G2,5 DN1 ¼”; características técnicas mínimas, conforme documentos de Especificação Técnica. | Peça |  |
| 2 | Medidores de Gás Diafragma G4 DN1 ¼”; características técnicas mínimas, conforme documentos de Especificação Técnica. | Peça |  |
| 3 | Medidores de Gás Diafragma G6 DN 1 ¼”, características técnicas mínimas conforme documentos de Especificação Técnica. | Peça |  |
| 4 | Medidores de Gás Diafragma G10 DN 1 ¼”, características técnicas mínimas conforme documentos de Especificação Técnica. | Peça |  |
| 5 | Medidores de Gás Diafragma G16 DN 1 ¼” características técnicas mínimas conforme documentos de Especificação Técnica. | Peça |  |

| LOTE 02 – Medidores de Gás Rotativo |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ITEM | MATERIAL | UN | QUANT. ESTIMADA |
| 1 | Medidores de Gás Rotativo G16, conexões flangeadas, classe 150#, DN 2”, características técnicas mínimas, conforme documentos de Especificação Técnica. | Peça |  |
| 2 | Medidores de Gás Rotativo G25 - Classe 150# DN 2”, características técnicas mínimas conforme documentos de Especificação Técnica. | Peça |  |
| 3 | Medidores de Gás Rotativo G40 - Classe 150# DN 2”, características técnicas mínimas conforme documentos de Especificação Técnica. | Peça |  |
| 4 | Medidores de Gás Rotativo G65 - Classe 150# DN 2”, características técnicas mínimas conforme documentos de Especificação Técnica. | Peça |  |
| 5 | Medidores de Gás Rotativo G100 - Classe 150# DN 2”, características técnicas mínimas conforme documentos de Especificação Técnica | Peça |  |
| 6 | Medidores de Gás Rotativo G160 - Classe 150# DN 3”, características técnicas mínimas conforme documentos de Especificação Técnica. | Peça |  |

| LOTE 03 - Medidores de Gás Turbina |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ITEM | MATERIAL | UN | QUANT. ESTIMADA |
| 1 | Medidores de Gás Turbina G100, conexões flangeadas, classe 150#, DN 3”, características técnicas mínimas conforme documentos de Especificação Técnica. | Peça |  |
| 2 | Medidores de Gás Turbina G160 - Classe 150# DN 3”, características técnicas mínimas conforme documentos de Especificação Técnica. | Peça |  |
| 3 | Medidores de Gás Turbina G250 - Classe 150# DN 3”, características técnicas mínimas conforme documentos de Especificação Técnica. | Peça |  |
| 4 | Medidores de Gás Turbina G250 - Classe 150# DN 4”, características técnicas mínimas conforme documentos de Especificação Técnica. | Peça |  |
| 5 | Medidores de Gás Turbina G400 - Classe 150# DN 4”, características técnicas mínimas conforme documentos de Especificação Técnica. | Peça |  |
| 6 | Medidores de Vazão Turbina G650 - Classe 150# DN 6”, características técnicas mínimas conforme documentos de Especificação Técnica | Peça |  |
| 7 | Medidores de Gás Turbina G1000 - Classe 150# DN 6”, características técnicas mínimas conforme documentos de Especificação Técnica. | Peça |  |
| 8 | Medidores de Gás Turbina G1600 - Classe 150# DN 8” Baixa e Alta Frequência com Termopoço, características técnicas mínimas conforme documentos de Especificação Técnica | Peça |  |

| LOTE 04 - Medidores de Gás Turbina Classe 300# |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ITEM | MATERIAL | UN | QUANT. ESTIMADA |
| 1 | Medidores de Gás Turbina G100 - Classe 300# DN 3” Baixa e Alta Frequência com Termopoço, características técnicas mínimas conforme documentos de Especificação Técnica. | Peça |  |
| 2 | Medidores de Gás Turbina G1000 - Classe 300# DN 6” Baixa e Alta Frequência, características técnicas mínimas conforme documentos de Especificação Técnica. | Peça |  |

6. Qualificação Técnica

6.1 - O Licitante vencedor do certame deverá atender os requisitos de habilitação estabelecidos no Edital, além da qualificação técnica abaixo descrita:

6.1.1 - O Licitante deverá apresentar prova de registro ou inscrição no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA), da jurisdição da sede do Licitante.

6.1.2 - Objetivando a conciliação da necessidade da SCGÁS, em termos capacidade produtiva do licitante, de forma a garantir a entrega dos bens de acordo com a demanda da SCGÁS, o Licitante deverá apresentar, para sua qualificação técnica, atestado emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, em nome do Licitante, certificando que o mesmo forneceu medidores de gás, ou seja, bens da mesma natureza, função e efeito do objeto do Edital.

6.1.3 - O licitante deverá apresentar para cada tipo de medidor de gás ofertado a respectiva portaria de aprovação emitida pelo INMETRO.

6.1.3.1 - A Gerência de Operações justificou a solicitação do item 6.3 conforme segue: “Este item 6.3 visa manter a conformidade e atendimento ao Regulamento Técnico Metrológico a que se refere à Portaria INMETRO Nº 31, de 24 de março de 1997 do Ministério da Indústria, do Comércio e do Turismo, Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial – INMETRO”.

7. Especificação Técnica/Memorial Descritivo: O material a ser entregue deve estar de acordo com todas as especificações técnicas destacadas a seguir, anexas ao Edital:

| 1 | ET-40.500.SCG.001 Rev. 21 | Medidores de Gás |
| --- | --- | --- |
| 2 | ET-40.500.SCG.043 Rev. 01 | Medidores de Vazão – Tipo Turbina – Classe 300# |

7.1 - O objeto do presente Contrato compreende ainda:

- 7.1.1 - Fornecimento de desenho e Catálogos dos medidores, até 15 (quinze) dias corridos a partir da emissão de cada AFMs - Autorizações de Fornecimento de Material.

- 7.1.2 - Fornecimento dos Medidores em conformidade com o especificado nos documentos técnicos contidos na Licitação, observadas as Condições Gerais de Fornecimento de Material. Cada peça fornecida deverá estar devidamente identificada para permitir sua rastreabilidade.

- 7.1.3 - Entrega dos Medidores, incluídos transporte, descarga e seguro, em um dos locais informado no item 10 do presente Termo de Referência.

- 7.1.4 - Fornecimento de certificado de calibração e de verificação inicial dos medidores, sendo:

- 7.1.4.1 - Os medidores do tipo rotativo e de turbina devem possuir certificado de calibração, para utilização em transferência de custódia, emitido por entidade técnica acreditada na RBC – Rede Brasileira de Calibração.

- 7.1.4.2 - Todos os medidores deverão possuir certificado de verificação inicial e lacre, conforme determinado na Portaria INMETRO nº 400 de 12 de agosto de 2013, Portaria INMETRO nº 31 de 24 de março de 1997 e Portaria INMETRO nº 239 de 15 de dezembro de 2005. O certificado de verificação original deverá ser entregue, identificando o medidor e o nº do lacre.

## 7.1.5 - Treinamento operacional dos colaboradores da SCGÁS, e a critério do Gestor do Contrato, conforme a necessidade de conhecimento e manuseio.

## 8. Prazo da Ata de Registro de Preços a partir da Homologação: 12 (doze) meses.

## 9. Prazo de Vigência do Contrato a partir da assinatura: 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias corridos.

## 9.1. Prazo de Entrega após emissão da AFM: 180 (cento e oitenta) dias corridos.

10. Local de Entrega: Entrega dos Medidores, incluídos transporte, descarga e seguro, no Almoxarifado Central, Rua Edgard Hoffmann, nº. 309, Centro Industrial e Comercial de Biguaçu – CICOBI.

Bairro Beira Rio, Biguaçu - S.C.

CEP: 88164-275.

Contato: almoxarifado@scgas.com.br - Fones: (48) 3229.1180/1181/1182.

Horários de atendimento: das 08:30 às 11:30 e das 13:30 às 17:00 horas.

## 11. Condições de Entrega: CIF.

## 12. Preço Estimado: O valor orçado estimado será sigiloso, em observância ao disposto no Art. 34 da Lei nº 13.303, de 30 de junho de 2016 e no § 2º do Art. 23 do Regulamento de Licitações e Contratos da SCGÁS.

## 13. Estratégia de 	Suprimento: O fornecimento será parcelado, sob demanda, mediante a emissão de contratos e suas respectivas AFMs.

14. Condições de 	Pagamento: o pagamento do objeto do Contrato será efetuado de acordo com a Cláusula Quarta da Minuta do Contrato.

- 14.1 - A medição referente à última entrega será paga após a emissão e assinatura pelas partes do Termo de Recebimento Definitivo (TRD).

- 15. Reajuste dos Preços

- 15.1 - Os preços contratados serão fixos e irreajustáveis pelo período de 12 (doze) meses, contados a partir do mês da data limite para apresentação da proposta (data base), após o que serão reajustados conforme o caso para mais ou para menos, com periodicidade anual, considerando como data de início o mês da data limite para apresentação das propostas, em consequência da variação dos elementos que compõem a fórmula de reajustamento prevista a seguir:

- 15.1.1 - No cálculo do reajustamento será utilizada a seguinte fórmula:

- P=Po0,10IGP−MIGP−Mo+0,50TCTCo+0,40IIo

## Onde:

## P = Preço contratual reajustado;

## Po = Preço contratual inicial (no mês da data limite para apresentação das propostas - data base);

- IGP-M = Índice fornecido pela Fundação Getúlio Vargas, referente ao IGP-M - Índice Geral de Preços do Mercado, correspondente ao mês em que for devido o reajustamento (o reajuste será devido anualmente após completados doze meses da data base);

- IGP-Mo = Índice fornecido pela Fundação Getúlio Vargas, referente ao IGP-M - Índice Geral de Preços do Mercado, correspondente ao mês da data limite para apresentação da proposta;

- TC = Valor definitivo do índice fornecido pela Fundação Getúlio Vargas, referente à taxa cambial, correspondente ao mês em que for devido o reajustamento (décimo terceiro mês, vigésimo quinto mês, etc.);

- TCo = Valor definitivo desse mesmo índice correspondente ao mês da data limite para apresentação da proposta;

- I = Valor definitivo do índice de preços fornecido pela Fundação Getúlio Vargas, referente a Máquinas e Equipamentos, correspondente ao mês em que for devido o reajustamento (décimo terceiro mês, vigésimo quinto mês, etc.);

- Io = Valor definitivo desse mesmo índice de preços correspondente ao mês da data limite para apresentação da proposta, mencionado no Contrato;

- Onde, de acordo com o site da Fundação Getúlio Vargas (http://portalibre.fgv.br/):

- IGP-M = Índice Geral de Preços do Mercado (Código da série: 200045)

- TC = Índice da Taxa de Câmbio Real - (Real / Euro (Cód: 1003595).

## I    = Máquinas, Aparelhos e Equipamentos (cód: 1416650)

## 15.2 - O coeficiente resultante do cálculo conforme a fórmula acima terá 04 (quatro) casas decimais, desprezando-se as demais. O respectivo percentual de reajuste terá então, duas casas decimais.

## 15.3 - Os índices, fixados na fórmula de reajustamento, refletem o preço atualizado, sendo estabelecida uma variação anual, não cabendo, portanto, nenhuma reivindicação salarial por conta de acordos, convenções ou dissídios ocorridos no curso da contratação.

## 15.4 - Caso os índices de reajuste não tenham sido publicados pela Fundação Getúlio Vargas até a data do faturamento, poderá ser utilizado para o cálculo do reajuste o índice anterior disponível, ficando a diferença de reajuste a ser compensada junto com o primeiro pagamento após a mencionada publicação.

15.5 - Os preços contratuais não serão reajustados em caso de atrasos verificados e não justificados por parte do FORNECEDOR que influenciem no prazo contratual dos fornecimentos, ou cujas justificativas não forem aceitas pela SCGÁS.

15.6 - Caso ocorra a prorrogação ou a antecipação do prazo de conclusão de algum fornecimento, de um ano para outro, a contar da data prevista para apresentação da proposta (“força maior” e “caso fortuito”), prevalecerão os índices vigentes no período de sua efetiva conclusão, desde que devidamente autorizado pela SCGÁS.

15.7 - Caso ocorra o atraso na conclusão de algum fornecimento, de um ano para outro ano, a contar da data prevista para apresentação da proposta, atribuível ao FORNECEDOR:

a) se os índices aumentarem, prevalecerão àqueles vigentes no período previsto para a conclusão;

b) se os índices diminuírem, prevalecerão àqueles vigentes no período em que for concluído o fornecimento; sendo que a posterior recuperação do atraso não ensejará a atualização dos índices em que ocorrer a mora.

15.7.1 - A concessão do reajuste de acordo com o item acima, não eximirá o FORNECEDOR das penalidades cabíveis, conforme “CLAUSULA QUARTA – Penalidades” das Condições Gerais Contratuais.

15.8 - Os valores dos preços básicos e dos reajustamentos deverão constar de modo destacado, em um único documento de cobrança, estando o total sujeito à retenção, se previsto contratualmente.

15.9 - A SCGÁS realizará o cálculo dos reajustamentos, expressando o seu resultado no Boletim de Reajustamento (BR) ou em documento equivalente, para fins de cobrança.

15.10 - Os preços contratuais estão referidos ao mês de apresentação da proposta.

15.11 - No cálculo do reajuste, quando da apuração do preço final reajustado, as grandezas inferiores ao centavo serão desprezadas, ou seja, será utilizado apenas 02 (duas) casas decimais.

## 16. Gerenciamento e Fiscalização do Contrato

16.1 - O Gerenciamento e a Fiscalização do objeto do CONTRATO ficarão a cargo dos seguintes colaboradores da SCGÁS:

Gerência de Engenharia GEREN:

| Gerenciamento: | Fiscalização: |
| --- | --- |
| Carlos Maurício Pimentel | - Fernando Palladini Vieira de Castro |
| Tel.: (48) 3229-1274 Fax.: (48) 3229-1230 | - Tel.: (48) 3229-1258 Fax.: (48) 3229-1230 |
| Email: pimentel@scgas.com.br | - Email: fernando@scgas.com.br |

Gerência de Operações GEOPE:

| Gerenciamento: | Fiscalização: |
| --- | --- |
| - Fernando Ferreira Margarida | - Weiller Zanette |
| - Tel.: (48) 3229-1264 Fax.: (48) 3229-1230 | - Tel.: (48) 3229-1165 Fax.: (48) 3229-1230 |
| Email: fernando.ferreira@scgas.com.br | - Email: weiller.zanette@scgas.com.br |

| Osny Belarmino da Silva Filho |  | Assessoria Jurídica |
| --- | --- | --- |
| Presidente da Comissão de Licitação |  |  |