TERMO DE REFERÊNCIA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº _____/___

SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS

## 1. Objeto: Válvulas e Conjunto de Bloqueio de PEAD PE 100.

## 1.1. VES DN 32 mm;

## 1.2. VES DN 63 mm;

1.3. VES DN 63 mm fornecidas com válvulas de purgas DN 32 mm a montante e jusante; e

1.4. VES DN 125 mm fornecidas com válvulas de purgas DN 32 mm a montante e jusante.

## 2. Área Requisitante: Gerência de Engenharia.

## 3. Forma de Fornecimento: Parcelada.

## 4. Data e horário de Acolhimento e Abertura das Propostas e Sessão de Disputa de Preços:

## CONFORME AVISO DE PUBLICAÇÃO LEGAL ANEXO À PRESENTE LICITAÇÃO.

## Todos os horários estabelecidos na Licitação observarão, para todos os efeitos, o horário de Brasília, Distrito Federal, inclusive para contagem de tempo e registro no sistema eletrônico e na documentação relativa ao certame.

• O Pregão Eletrônico será realizado em sessão pública, por meio do sistema “Licitações-e” do portal do Banco do Brasil S.A ( www.licitacoes-e.com.br ) e será conduzido pelo Pregoeiro auxiliado pela Equipe de Apoio.

## 5. Quantidade Estimada:

| LOTE 01 – Válvulas e Conjunto de Bloqueio de PEAD PE 100 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ITEM | MATERIAL | UN | QUANT. ESTIMADA |
| 1 | VES DN 32 mm, características técnicas mínimas, conforme documentos de Especificação Técnica. | Peça | 200 |
| 2 | VES DN 63 mm, características técnicas mínimas conforme documentos de Especificação Técnica. | Peça | 100 |

| LOTE 02 – Válvulas e Conjunto de Bloqueio de PEAD PE 100 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ITEM | MATERIAL | UN | QUANT. ESTIMADA |
| 1 | VES DN 63 mm fornecidas com válvulas de purgas DN 32 mm a montante e jusante, conforme desenho DE-40.300.SCG.441, características técnicas mínimas, conforme documentos de Especificação Técnica. | Peça | 100 |
| 2 | VES DN 125 mm fornecidas com válvulas de purgas DN 32 mm a montante e jusante, conforme desenho DE-40.300.SCG.442, características técnicas mínimas conforme documentos de Especificação Técnica. | Peça | 60 |

6. Qualificação Técnica

6.1 - O Licitante vencedor do certame deverá atender os requisitos de habilitação estabelecidos no Edital, além da qualificação técnica abaixo descrita:

6.1.1 - O Licitante deverá apresentar prova de registro ou inscrição no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA), da jurisdição da sede do Licitante.

6.1.2 - Objetivando a conciliação da necessidade da SCGÁS, em termos da capacidade produtiva do licitante, de forma a garantir a entrega dos bens de acordo com a demanda da SCGÁS, o Licitante deverá apresentar, para sua qualificação técnica atestado emitido por pessoa jurídica, de direito público ou privado, em nome do Licitante, certificando que o mesmo forneceu bens similares (válvulas de PE 100) ao objeto da Licitação, ou seja, bens da mesma natureza, função e efeito, compatíveis com o objeto da Licitação, sendo:

6.1.2.1 - Para o LOTE 01: fornecimento de válvulas de PEAD PE 100 no diâmetro de 32mm ou maior;

6.1.2.2 - Para o LOTE 02: fornecimento de válvulas de PEAD PE 100 no diâmetro de 63mm ou maior com purgas (conjunto de bloqueio).

7. Especificação Técnica: O material a ser entregue deve estar de acordo com todas as especificações técnicas destacadas a seguir, anexas ao Edital:

| 1 | ET-40.440.SCG.002 REV 8 | VÁLVULAS DE POLIETILENO PE 100 PARA GN |
| --- | --- | --- |
| 2 | RM-40.300.SCG.011 REV 1 | VÁLVULAS DE BLOQUEIO INTERMEDIÁRIAS – PEAD PE100 |
| 3 | DE-40.300.SCG.441 REV 2 | DETALHE CONJUNTO DE VÁLVULAS PE 100 DN 63 MM |
| 4 | DE-40.300.SCG.442 REV 2 | DETALHE CONJUNTO DE VÁLVULAS PE 100 DN 125 MM |

## 8. Prazo da Ata de Registro de Preços a partir da Homologação: 12 (doze) meses.

## 9. Prazo de Vigência do Contrato a partir da assinatura: 180 (cento e oitenta) dias.

## 9.1. Prazo de Entrega após emissão da AFM: 120 (cento e vinte) dias.

10. Local de Entrega: Entrega incluídos transporte, descarga e seguro, no Almoxarifado da SCGÁS: Rua Edgard Hoffmann, nº. 309.

Centro Industrial e Comercial de Biguaçu – CICOBI.

Bairro Beira Rio, Biguaçu - S.C.

CEP: 88164-275.

Contato: almoxarifado@scgas.com.br - Fones: (48) 3229.1180/1181/1182.

Horários de atendimento: das 08:30 às 11:30 e das 13:30 às 17:00 horas.

## 11. Condição de Entrega: CIF.

## 12. Preço Estimado: O valor orçado estimado será sigiloso, em observância ao disposto no Art. 34 da Lei nº 13.303, de 30 de junho de 2016 e no § 2º do Art. 23 do Regulamento de Licitações e Contratos da SCGÁS.

## 13. Estratégia de 	Suprimento: O fornecimento será parcelado, sob demanda, mediante a emissão de contratos e suas respectivas AFMs.

14. Condições de 	Pagamento: o pagamento do objeto do Contrato será efetuado de acordo com a Cláusula Quarta da Minuta do Contrato.

- 15. Reajuste dos Preços

- 15.1 - Os preços contratados serão fixos e irreajustáveis pelo período de 12 (doze) meses, contados a partir do mês da data limite para apresentação da proposta (data base), após o que serão reajustados conforme o caso para mais ou para menos, com periodicidade anual, considerando como data de início o mês da data limite para apresentação das propostas, em consequência da variação dos elementos que compõem a fórmula de reajustamento prevista a seguir:

15.1.1 - No cálculo do reajustamento será utilizada a seguinte fórmula:

Onde:

P = Preço contratual reajustado;

Po = Preço contratual inicial (na data base);

IGP-M = Índice fornecido pela Fundação Getúlio Vargas, referente ao IGP-M - Índice Geral de Preços do Mercado, correspondente ao mês em que for devido o reajustamento (o reajuste será devido anualmente após completados doze meses da data base);

IGP-Mo = Índice fornecido pela Fundação Getúlio Vargas, referente ao IGP-M - Índice Geral de Preços do Mercado, correspondente ao mês da data limite para apresentação da proposta;

TC = Índice fornecido pela Fundação Getúlio Vargas, referente à taxa cambial, correspondente ao mês em que for devido o reajustamento (o reajuste será devido anualmente após completados doze meses da data base);

TCo = Índice fornecido pela Fundação Getúlio Vargas, referente à taxa cambial, correspondente ao mês da data limite para apresentação da proposta;

Onde, de acordo com o site da Fundação Getúlio Vargas http://portalibre.fgv.br/:

IGP-M = Índice Geral de Preços do Mercado (Código da série: 200045)

TC = Índice da Taxa de Câmbio Real - Real / Dólar EUA (Código da série: 1003592)

15.2 - O coeficiente resultante do cálculo conforme a fórmula acima terá 04 (quatro) casas decimais, desprezando-se as demais. O respectivo percentual de reajuste terá então, duas casas decimais.

15.3 - O índice MO, fixado na fórmula de reajuste, reflete o preço atualizado, sendo estabelecida uma variação anual, não cabendo, portanto, nenhuma reivindicação salarial por conta de acordos, convenções ou dissídios ocorridos no curso da contratação.

## 15.4 - Caso os índices de reajuste não tenham sido publicados pela Fundação Getúlio Vargas até a data do faturamento, poderá ser utilizado para o cálculo do reajuste o índice anterior disponível, ficando a diferença de reajuste a ser compensada junto com o primeiro pagamento após a mencionada publicação.

## 16. Gerenciamento e Fiscalização do Contrato

16.1 - O Gerenciamento e a Fiscalização do objeto do CONTRATO ficarão a cargo dos seguintes colaboradores da SCGÁS:

| - Gerenciamento: | - Fiscalização: |
| --- | --- |
| - Carlos Mauricio Pimentel | - Fernando Palladini Vieira de Castro |
| - Tel.: (48) 3229-1274-Fax.:(48) 3229-1230 | - Tel.: (48) 3229-1258-Fax.: (48) 3229-1230 |
| - Email: pimentel@scgas.com.br | - Email: fernando@scgas.com.br |

| Osny Belarmino da Silva Filho |  | Assessoria Jurídica |
| --- | --- | --- |
| Presidente da Comissão de Licitação |  |  |